PRZEDMIAR ROBÓT – przejście dla pieszych

w centrum Mirca (sołectwo Mirzec II)

| ### Nazwa wydatku w związku z planowanym działaniem | Jedn. miary | Cena jednostkowa (brutto) | Kwota | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „Wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 347007T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Mirzec II” |  |  |  |  |
| Hybrydowa lampa uliczna LED – wysokość słupa 8 m wykonanego ze stali ocynkowanej ogniowo wraz z lampą LED o mocy min. 38W zasilaną turbina wiatrową o mocy min. 400W oraz panelem fotowoltaicznym o mocy min. 415 W. | 2 szt. |  |  |  |
| Znak Aktywny D6 z pulsatorami Ø 200MM zasilany panelem fotowoltaicznym – 2 szt. wraz z dostawą i montażem, mocowanie + słupek fi min. 76 mm | 2 szt. |  |  |  |
| Wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego P-10 (pasy biało czerwone) na drodze wojewódzkiej nr 744 wraz z montażem kocich oczek PEO w łącznej ilości 10 sztuk oraz otworzeniem linii P-14 i P-4 | 35 m2 |  |  |  |
|  | PEO – 10 sztuk |  |  |  |
| OGÓŁEM KOSZTY INWESTYCJNE |  |  |  |  |