Znak: IN.271.28.2025.MG Mirzec, dnia 11-06-2025 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)**

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wraz z montażem dwóch systemów klimatyzacji w ramach zadanie pn.:

„**Zakup systemu klimatyzacji oraz systemu wentylacji mechanicznej do budynku wielofunkcyjnego "Niwy" w Tychowie Nowym**”

**I. Zamawiający:**

**Gmina Mirzec,**

Mirzec Stary 9,

27-220 Mirzec

NIP: 66 42 13 50 93

tel.: 41 276 71 70

strona: [www.mirzecpl](http://www.mirzecpl),

**II. Opis przedmiotu zamówienia**:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „**Zakup systemu klimatyzacji oraz systemu wentylacji mechanicznej do budynku wielofunkcyjnego "Niwy" w Tychowie Nowym**.”
2. Wykonawca w ramach powierzonego zadania dokona:
3. montażu fabrycznie nowego systemu klimatyzacji (2 szt.) wraz z podłączeniem zasilania elektrycznego oraz systemu odprowadzania skroplin w następujących pomieszczeniach znajdujących się w budynku wielofunkcyjnym „Niwy” w Tychowie Nowym:
	* 1. Główna sala (powierzchnia pomieszczenia ok. 90 m2 (16 x 5,5) - system klimatyzacji o minimalnej wydajność chłodzenia: 7 kW);
		2. Sala mała (powierzchnia pomieszczenia ok. 40 m2 (7,8 x 5,1) - system klimatyzacji
		o minimalnej wydajność chłodzenia: 3,5 kW);
4. Montaż systemu wyciągowego okapowego z wyrzutnią na zewnątrz.
5. Minimalne wymagania:
6. jednostek systemu klimatyzacji:
* Urządzenie instalowane – fabrycznie nowe,
* Minimalna wydajność chłodzenia 3,5 kW (1 szt.), 7 kW (1 szt.)
* Sterownik bezprzewodowy,
* Klasa energetyczna min. A/A+,
* Funkcja grzania wraz z funkcją automatycznego załączania systemu po wznowieniu zasilania elektrycznego,
* Zasilanie klimatyzacji: jednofazowe 230 V,
* Gwarancja: minimum 5 lata (w okresie trwania gwarancji wymagane jest co najmniej raz w roku czyszczenie, odgrzybianie i konserwacja jednostek klimatyzacji).
1. System wentylacji mechanicznej powinien składać się z:
* dwóch okapów o wymiarach 80 x 80
* separator tłuszczu
* wentylator o wyciągu nie mniejszym niż 1500 m3/h każdy
1. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętymi robotami.
2. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie (tj. w budynku wielofunkcyjnego "Niwy" w Tychowie Nowym) przez Wykonawcę w celu prawidłowego i szczegółowego oszacowania kosztów realizacji wykonania całości zadania.

**III. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

* opatrzona pieczątką firmową
* posiadać datę sporządzenia
* zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
* posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

**IV. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:**

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

**V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:**

Referencje co najmniej jednego zadania zbliżonego zakresem do przedmiotowego zapytania ofertowego uwzględniające montaż systemu klimatyzacji.

Parafowany projekt umowy – **załącznik nr 2;**.

Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej – **załącznik nr 3;**

Oświadczenie o braku powiązań – **załącznik nr 4**.

Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. – **Załącznik nr 5**

**VI. Termin wykonania:**

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany najpóźniej
w terminie do – **30.07.2025 r.**

**VII. Miejsce wykonania robót**

Budynek wielofunkcyjnego "Niwy" w Tychowie Nowym,

Tychów Nowy 61A,

27-220 Mirzec.

**VIII. Termin i miejsce składania ofert.**

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia **20-06-2025 r.** godzina **10:00**
w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem:

Oferta na wykonanie zadania, pn. „**Zakup systemu klimatyzacji oraz systemu wentylacji mechanicznej do budynku wielofunkcyjnego "Niwy" w Tychowie Nowym**”.

**IX. Kryterium oceny:**

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań.
2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), oświadczenia
o prowadzonej działalności gospodarczej oraz braku powiązań będą odrzucane.
3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

**X. Kontakt z Zamawiającym**.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ryszard Nowak** | - Kierownika Referatu Inwestycyjnego | tel. 41/276-71-88 |
| **Mirosław Grzesik** | - Podinspektor Referatu Inwestycji | tel. 41/276-71-92 |

**XI. Tryb udzielania zamówienia**

1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.).
2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ***„*Zakup systemu klimatyzacji oraz systemu wentylacji mechanicznej do budynku wielofunkcyjnego "Niwy" w Tychowie Nowym*”*** z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych lub bez podania przyczyny.

 **Załączniki do zapytania:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | - Formularz ofertowy  |
| 2. | Załącznik nr 2 | - Projekt umowy |
| 3. | Załącznik nr 3 | - Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej |
| 4. | Załącznik nr 4 | - Oświadczenie o braku powiązań |
| 5. | Załącznik nr 5 | - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13  kwietnia 2022 r. |

Wójt Gminy Mirzec

/-/ Mirosław Seweryn